## NASLOVNICA
Građevina:
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA – GORNJI JEROVEC
Investitor:
Grad Ivanec Trg hrvatskih ivanovaca 9/B, 42240 Ivanec
Lokacija:
Jerovec 205, Jerovec, k.č.br. 969/2, k.o. Jerovec
Troškovnik građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova
MAPA 3
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | GP-088/17
| GLAVNI PROJEKTANT: |  | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
| PROJEKTANTI: |  | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
Zoran Bahunek dipl.ing.str.
| DIREKTOR: |  | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Prosinac, 2017.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Građevina: REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA - GORNJI JEROVEC
Investitor: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9/B, 42240 Ivanec
NAPOMENA 1.: Svi radovi se izvode isključivo u svrhu propisne REKONSTRUKCIJE - POBOLJŠANJA GOSPODARENJA ENERGIJOM I OČUVANJA TOPLINE, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom. Obračun je prema stvarno izvedenim radovima.
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
| GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| PLINSKA INSTALACIJA |  |  | 0
| INSTALACIJE GRIJANJA |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. | Potpis: ___________________

## OU.O
OPĆI UVJETI
NAPOMENA 1.: Svi radovi se izvode isključivo u svrhu propisne REKONSTRUKCIJE - POBOLJŠANJA GOSPODARENJA ENERGIJOM I OČUVANJA TOPLINE, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom. Obračun je prema stvarno izvedenim radovima.
1. OPĆE ODREDBE
Kod izvedbe svih radova obavezno je u svemu primjenjivati važeće zakone, propise, pravilnike i standarde. Ukoliko bi došlo do izmjene ili dopune zakona, pravilnika ili normi, mjerodavni će biti oni koji će važiti na dan nastupanja radova, bez obzira na navedene u ovom troškovniku. Izvođač je odgovoran za sigurnost i nepovredivost susjednih parcela i građevina. Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu. Rukovoditelj gradilišta i njegov poslovođa odgovorni su po važećim propisima za higijensko - tehničku zaštitu i protupožarnu zaštitu u toku izvođenja radova i izvođač je dužan na svaki poziv nadzornog inženjera ili nadležnog državnog organa, o svom trošku osigurati pristup uređajima i instalacijama na gradilištu. Građevina kao i cijelo gradilište izvođač i njegovi kooperanti moraju stalno održavati čisto i uredno, a po završetku svog posla, radilište iza sebe ostaviti potpuno čisto. Po završetku svih radova pred predaju građevine, a po završetku posla, pred predaju sve mora biti očišćeno od svih ruševina, šute, skele i prašine, okolni teren uređen i sve spremljeno.
2. MATERIJAL
Građevinski materijali i oprema koji se dobivaju, upotrebljavaju i ugrađuju moraju biti novi, osim ako nije troškovnikom drugačije određeno, ispravni a po kvaliteti, dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, odredbama HRN EN-a, Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda i ostalih propisa. U opisu pojedine vrste radova specificirani su standardi za sve osnovne materijale koji su predviđeni da se upotrijebe, pa u slučaju da se tokom ugovaranja ili izvođenja radova dogovore izmjene u odnosu na predviđeno tehničkom dokumentacijom, kod nabave i ugradnje za izmjenjene radove i materijale, također se treba pridržavati odgovarajućih standarda i važećih propisa.
Izvođači svih radova dužni su, za sve materijale koje upotrebljavaju, a za koje ne postoje hrvatski standardi, prethodno pribaviti ateste od priznate i registrirane ustanove za ispitivanje materijala. Izvođači su također, dužni strogo primjenjivati sve upute proizvođača materijala, kao i posebne upute koje će biti propisane od odgovarajućih stručnih ustanova. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih upotrebljenih materijala bio protivan predviđenim opisima u troškovniku, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju dužan je izvođač, bez obzira na količinu izrađenog posla da izgrađene djelove sa nekvalitetnim materijalom o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi.
Sav materijal i opremu, za koje nadzorni inženjer tvrdi da neodgovara pogodbenom troškovniku, dužan je izvođač odmah ukloniti sa gradilišta. Ako se ne ukloni materijal i oprema ili ne postupi po primjedbama, sva materijalna šteta pada na teret izvođača bez ikakvog prava na reklamacije.
3. UVJETI I NAČIN IZVEDBE
Izvođači su dužni sve radove izvesti točno prema svim djelovima tehničke dokumentacije, tj. prema nacrtima, shemama, detaljima, troškovniku i statičkom i ostalim proračunima. Izvođači su dužni dokumentirati kakvoću radova i pojedinih faza građenja, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupne građevine obrađenim rezultatima izvedenih ispitivanja izvršenim od strane stručnih organizacija koje su za to registrirane ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom i propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima. Izvođači radova dužni su prije početka radova temeljito proučiti kompletnu odgovarajuću dokumentaciju i upozoriti investitora pravovremeno prije početka radova na eventualne nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Izvođači su obavezni sve mjere iz projekta provjeriti u naravi.
Opći opis dan za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim stavkama izvrši po tom opisu, bez obzira da li je taj opis dan u svim pojedinim stavkama ili nije, osim ukoliko opis rada nije u toj stavci drugačije naveden. Svi opisi i podaci u ovom troškovniku i cijelom projektnom elaboratu služe zato da izvođaču što jasnije predstave radove, njihovo izvođenje i kvalitet, pa je prema tome dužnost izvođača da nabavi i ugradi prvoklasan materijal predviđene vrste, tj. najbolji kvalitet koji postoji u toj vrsti materijala, ako u pojedinoj stavci nije točno određen njegov kvalitet.
Izvođač se obavezuje da će materijal dati na ispitivanje ako se između nadzornog inženjera i izvođača pojave nesuglasice u pogledu kvalitete materijala i da će troškove ovog ispitivanja platiti izvođač, koji ima pravo tražiti naknadu od investitora, ako nadzorni inženjer nije bio u pravu. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom u opisima troškovnika, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan, bez obzira na količinu izgrađenog posla da nepropisno izrađene djelove o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi sve dotle dok dotični posao ne bude odgovarao predviđenom opisu i nacrtima, izuzev ako izmjenu bude odobrio i upisao u građevinskom dnevniku nadzorni inženjer.
Izvođač je dužan da svoja opažanja, primjedbe, unese u građevinski dnevnik i učini konkretne prijedloge, ako nađe da se predviđeni radovi mogu izvesti na tehnički lakši, jednostavniji i racionalniji način ili da se neki tehnički uvjeti i ostali ugovorni dokumenti štetni po trajnost, stabilnost i kvalitet radova, a investitor, odnosno nadzorni inženjer, dužan je o tim prijedlozima donjeti odluku i istu saopćiti izvođaču putem građevinskog dnevnika. Ako izvođač utvrdi da se, uslijed uputa nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti i ispravnosti građevine, odgovara za nastalu štetu, ako na utvrđene greške ne upozori investitora pismenim putem čim grešku primjeti, a investitor je dužan da o pismenom upozorenju izvođača donese svoju odluku u najkraćem roku.
Svu štetu koju za vrijeme izvođenja radova načini izvođač u krugu gradilišta ili na građevini, nesmotrenim ili nestručnim postupkom ili nedovoljnim mjerama zaštite pri izvođenju radova, dužan je da ispravi i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Izvođač je dužan od nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostale dokumentacije, i ako to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili prepravki izvedenih radova, zbog odstupanja od ugovora. Komuniciranje investitora ( nadzornog inženjera ) i izvođača isključivo je putem građevinskog dnevnika.
Za sve radove u ovom troškovniku gdje je potrebna oplata i skela izvođač je obavezan iste dobaviti i kvalitetno izraditi, što se posebno ne plaća, već je izvođač dužan da je ukalkulira u ponuđenu cijenu odgovarajućeg rada, osim ako u opisu pojedinog rada nije izričito određeno da se oplata ili skela posebno obračunavaju. Sve potrebne otvore i užljebine u temeljima, zidovima i stropovima za vođenje instalacija i raznih uređaja, te elemente koji se monolitno ugrađuju, dužan je izvođač izgraditi i ugraditi točno prema nacrtima i detaljima, a poslije polaganja cijevi i uređaja iste otvore adekvatno izolirati, te užljebine zazidati i zabrviti. Ovo se ne plaća zasebno već treba obuhvatiti u cijenu pripadajućih konstrukcija, zidanja i žbukanja.
4. UVJETI OBRAČUNA
Ponuđene cijene izvođača za sve vrste radova su prodajne cijene u kojima su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport, društvene obaveze, dobit i svi drugi izdaci ponuđača za potpuno izvršenje ponuđenih radova po dokumentima pogodbe i tehničkim propisima, te se nikakve naknade izvođaču neće priznati iznad ugovorene cijene.
Sve stavke troškovnika sadrže apsolutno sve potrebno za potpuno dovršenje opisanog rada, na potpuno korektan način, u skladu sa hrvatskim propisima i standardima, te uzancama i pravilima dobrog znata. Ovo uključuje sve nenavdene skele, oplate, pričvrsni materijal, pribor, sitni potrošni materijal i ostalo.
Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate na radove opisane u pojedinoj stavci, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj stavci da se navedeni rad plaća posebno u drugoj stavci. Ukoliko u nekoj stavci nije određen način obračunavanja obavezne su postojeće norme u građevinarstvu (ukoliko su izašle za pojedine radove) i posebni uvjeti koje prilikom ustupanja radova odredi investitor. U slučaju da pojedini posao bude izrađen bolje i skuplje nego što je dokumentacijom predviđeno izvođač također nema pravo da zahtijeva doplatu, ako je to sam na svoju ruku izvršio, bez odobrenja i naloga investitora ili nadzornog inženjera.
U slučaju konstruktivnih izmjena, zamjena, povećanja i izostavljanja pojedinih ugovorenih radova iz ovog troškovnika u cijelosti ili djelomično, zbog toga proizišle viškove ili manjkove obavezan je izvođač da usvoji bez ikakvih primjedbi, ograničenja ili zahtjeva za odštetu i da ovo izradi po pogodbenim cijenama. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora prethodno za iste dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta, utvrditi sa nadzornim inženjerom i investitorom cijenu i upisati je u građevinski dnevnik. U slučaju da nastane potreba za nepredviđene radove, gdje bi gubitak vremena mogao naškoditi stabilnosti građevine ili drugih radova koji se izvode, nadzorni inženjer ima pravo da ne vodi izvođenje takvih radova, s tim da se o njihovoj cijeni investitor i izvođač naknadno sporazumiju.
5. OSTALE NAPOMENE
Sve obaveze u općim uvjetima i opisima pojedinih vrsta radova izvođač prima kao sastavni dio ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih prihvati bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacija. Obveza izvođača je izrada izvedbenih detalja i potrebnih izvedbenih nacrta uz ishođenje potvrde od strane predstavnika investitora, projektanta i nadzornog inženjera. Za razne instalaterske radove primjenjivat će se opći i posebni uvjeti koji su dani u tehničkoj dokumentaciji za pojedine vrste instalacija. Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.

## M1-Građevinsko obrtnički radovi
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0 | #REF!
1.2. | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | #REF!
0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1.5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0 | #REF!
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | #REF!
2.3. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
2.5. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
2.6. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
2.8. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.9. | BRAVASKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
#REF!
| UKUPNO 1+2 bez PDV-a |  |  |  | 0
| Pdv (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
stavka | opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
Pripremno završni radovi na građevini koja se adaptira.
Uređenje radnog prostora pri čemu osiguravamo prostor za kretanje ljudi i opreme za cijelo vrijeme adaptacije objekta.
Čišćenje gradilišta po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova od otpadnog materijala.
| nkv radnik | h | 20 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | DEMONTAŽE
1. | Demontaža dvostrešnog drvenog krovišta nagiba 23°i 40° dimenzija 13,01 m x 7,75 m. |  |  |  |  | 0
Radovi obuvaćaju skidanje postojećeg pokrova od azbest ploča i drvenih letava za prihvat istih.
NAPOMENA: Prije formiranja cijene ponuđač je dužan izvršiti obilazak gradilišta i uzeti u obzir stvarno stanje objekta.
U cijenu stavke uključen utovar i odvoz sortiranog otpada na za to predviđenu deponiju.
| Obračun po m2 krovišta. | m2 | 101 |  | 0
#REF!
2. | Demontaža visećih horizontalnih žlijebova polukružnog presjeka max dimenzija promjera 120 mm i vertikala promjera 120 mm.
| horizontalni žlijebovi | m | 26 |  | 0
| vertikale | m | 7 |  | 0
3. | Demontaža vanjske drvene stolarije prozori i vrata. |  |  |  |  | 0
Obračun po kom.
U cijenu stavke uključen utovar i odvoz sortiranog otpada na za to predviđenu deponiju.
| prozor - zidarski otvor 148/117 cm | kom | 3 |  | 0
| prozor - zidarski otvor 50/30 cm | kom | 2 |  | 0
| vrata - zidarski otvor 70/150 cm | kom | 1 |  | 0
| prozor - zidarski otvor 100/60 cm | kom | 1 |  | 0
| vrata - zidarski otvor 136/220 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža unutarnje drvene stolarije vrata. |  |  |  |  | 0
| Obračun po kom. |  |  |  |  | 0
U cijenu stavke uključen utovar i odvoz sortiranog otpada na za to predviđenu deponiju.
| zidarski otvor 90/220 cm | kom | 2 |  | 0 | 0
| zidarski otvor 70/220cm | kom | 2 |  | 0 | 0
5. | Skidanje slojeva svih podova te zidova kuhinje i hodnika zbog izvođenja novih instalacija grijanja. |  |  |  | 0
Radovi obuhvaćaju skidanje postojećih keramičkih pločica.
| U cijenu stavke uključen utovar i odvoz sortiranog otpada na za to predviđenu deponiju. |  |  |  |  | #REF!
Obračun po m2 .
| podovi | m2 | 53 |  | 0
| zid kuhinje + hodnik | m2 | 8.2 |  | 0
6. | Skidanje stare boje sa zidova i stropova.
Boju skidati brušenjem površine ručno brusnim papirom ili pomoću alata.
Na površine zidova i stropova na kojima je plijesan prije mehaničkog skidanja boje nanijeti kistom fungicidno sredstvo. Pustiti da se osuši cca 12 sati. Impregnaciju ne nanositi samo direktno na zaražena mjesta, nego i na šire područje "zdravog zida i stropa".
Sve površine potrebno je otprašiti.
Evetualna oštečenja i neravnine na zidovima treba izravnati kitom.
U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad, a sve do pune gotovosti.
Obračun po m² .
| zidovi | m2 | 137 |  | 0
| stropovi | m2 | 54 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
#REF!
1.3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
1. | Izrada oplate od dasaka d = 2,4 cm, max š = 12 cm, pribijenih na gornje strane rogova. Obračun po m2 oplate. |  |  |  |  | #REF!
| Uključen sav alat i spojna sredstva. | m2 | 101 |  | 0
2. | Izrada letvi za prihvat biber crijepa, postavljenih na daščanu oplatu, 5/3cm. Obračun po m2 tlocrtne krovišta.
| Uključen sav alat i spojna sredstva. | m2 | 101 |  | 0
3. | Izrada, montaža i demontaža lake fasadne cijevne skele | m2 | 145 |  | 0
4. | Izrada daščanog poda na tavanu, izvedenih od drvenih dasaka d = 2,4 cm (ili OSB ploča d=2,20cm) položenih na roštilj od drvenih gredica 8/20 cm u sloju termoizolacije.
| Uključen sav alat i spojna sredstva. | m2 | 56.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje pregradnog zida od blok opeke debljine 10 cm u produžnom cementnom mortu 1:2:6.
| U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad, a sve do pune gotovosti. | m3 | 0.5 |  | 0
2. | Nabava i ugradnja montažnog opečnog nadvoja iznad otvora u pregradnom zidu debljine 10 cm. | m | 1 |  | 0
3. | Grubo i fino žbukanje pregradnog zida cementnom žbukom. Ukupna debljina žbuke je do 2,5 cm sa svake strane. Gruba žbuka je produžni mort MM-25, te fini sloj vapnene žbuke MM-5 fino zaribane. U cijenu uključena ugradnja kutnih čeličnih profila svih otvorenih bridova, kao i obrada špaleta. U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad, a sve do pune gotovosti. | m2 | 10 |  | 0
4. | Zidarska pripomoć kod ugradbe vanjske i unutarnje stolarije s obradom špaleta, brtvljenjem i kitanjem. Obračun po broju ugrađenih stavaka. | kom | 13 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Izolacija vanjskih zidova obračunata u fasaderskim radovima.
1. | Dobava materijala i ugradba termoizolacije stropne ploče prema tavanu - filcom mineralne vune koeficijenta toplinske provodljivosti λ ≤ 0,035 W/mK, gustoće materijala ρ ≥ 20,00 kg/m3, debljine 20 cm (10 + 10 cm) na prethodno postavljenu parnu branu - relativnog otpora difuziji vodene pare Sd≥ 70 m, otpornost na kidanje ≥ 100 N. U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad, a sve do pune gotovosti.
| - parna brana | m2 | 57 |  | 0
| - višenamjenski filc (staklena vuna) 10+10 cm | m2 | 57 |  | 0
2. | Vertikalna termoizolacija vanjskog zida u tlu na postojeću hidroizolaciju.U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad, a sve do pune gotovosti.
Na takovu postojeću podlogu nanosi se :
| XPS koeficijena toplinske provodljivosti (ʎ ≤ 0,036), debljine 10 cm | m2 | 20 |  | 0
| zaštitna čepičasta folija ispod razine terena | m2 | 17 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava i pokrivanje dvostrešnog krovišta glinenim biber crijepom I. KLASE, blago zaobljeni crijep. Boja crijepa - prirodno crvena, debljina min 14 mm. Uključeno postavljanje svih specijalnih - tipskih elemenata (sljemeni crijep, sljemeno-grebena spojnica, završna sljemena pločica, sljemeno-grebena traka, metalni odzračni element s obje strane sljemena, podložna letva, čavli za pričvrrščivanje, mrežica i češljevi za zaštitu od ptica i glodavaca, snijegobrani i sl.). Obračun po m2 krova. | m2 | 101 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
stavka | opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
0
1. | Izvedba i montaža visećih horizontalnih žlijebova polukružnog presjeka od pocinčanog lima 0,60 mm, veličine profila max 120 mm s potrebnim držačima (kukama) iz pocinčanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s odvodnim vertikalnim cijevima. | m | 26 |  | 0 | #REF!
2. | Izvedba i montaža vertikalnog žlijeba. Sve od pocinčanog lima 0,60 mm i promjerom 120 mm. Cijena uključuje izvedbu i priključak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao žlijeb. U cijeni obujmice za vješanje. | m | 7 |  | 0
3. | Izrada i montaža veter lajsni od pocinčanog lima 0,60 mm, rš cca 45 cm. U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal za pričvršćenje. | m | 15.6 |  | 0
4. | Izrada i montaža opšava dimnjaka na mjestu proboja kroz krov.
| Opšav izvesti u obliku okapnice od čeličnog lima tvornički (pocinčanog), d = 0,6 mm, razvijene širine 60 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 1.8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | #REF!
2.2. | STOLARSKI RADOVI
| NAPOMENA: |  |  |  |  | 0
Dobava izrada i montaža ostakljenih višedijelnih prozora, vrata i prozora od PVC-a. Ostakljenje je izolirajuće staklo sa Low-E oblogom. Maksimalni koeficijenti prolaza topline iznose: Uw ≤ 1,4 W/m2K (komplet), Ug ≤ 1,10 W/m2K (ostakljenje) i Uf ≤ 1,10 W/m2K (okvir).
| Jedinična cijena pojedine stavke uključuje kompletnu izradu, dostavu i montažu s okovom, bravom, ključevima, pragom, završnom obradom, ustakljenjem, opšavnim lajsnama, i svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, pa se isto neće posebno obračunavati u ostalim vrstama radova ovih stavki troškovnika. |  |  |  |  | #REF!
Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini.
VANJSKA STOLARIJA
NAPOMENA:
Sva vrata, prozori i staklene stijene su PVC izvedbe u boji prema odabiru projektanta.
0
1. | VRATA
| Dvodijelna zaokretna vrata sa nadsvijetlom u građevinskom otvoru ukupne veličine 136/280 cm. Izo staklo, max Uw=1,40W/m2K. POZ br. 2. | kom | 1 |  | 0
| Jednodijelna zaokretna vrata bez ostakljenja u građevinskom otvoru ukupne veličine 70/130 cm, Max Uw=1,40W/m2K. POZ br. 7 | kom | 1 |  | 0
2. | PROZORI
| Dvodijelni otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 148/117 cm , dvostruko izo staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. POZ br. 1 | kom | 3 |  | 0
| Otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 50/30 cm, dvostruko izo staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. POZ br. 5 | kom | 2 |  | 0
| Otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 100/60 cm, dvostruko izo staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. POZ br. 6 | kom | 1 |  | 0 | #REF!
UNUTARNJA STOLARIJA
NAPOMENA:
Sva vrata drvene izvedbe u boji prema odabiru projektanta.
3. | VRATA
| Puna drvena vrata dvorane i kuhinje, u građevinskom otvore 90/200 cm. POZ br. 4 | kom | 2 |  | 0
| Puna drvena vrata WC - a , u građevinskom otvoru 70/200 cm. POZ br. 3 | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice polagati u odgovarajuće ljepilo za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Na rubove opločenja ugraditi tipske profile.
Cijena uključuje i brtvljenje sudarnih ploha dvaju zidova, zidova i podova.
| Visina opločenja: |  |  |  |  | 0
| u kuhinji zid do 1,70 m | m2 | 5.5 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2. | Opločenje podova keramičkim pločicama I klase, veličine vrste i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0 | 0
| Uključena izrada ravnog sokla visine 10 cm, uz podove od keramičkih pločica, materijalom istim kao i pod, uključivo kitanje spoja s trajnoelastičnim kitom. |  |  |  | 0 | #REF!
| Pločice polagati u odgovarajuće ljepilo za keramičke pločice, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. |  |  |  | 0 | 0
| dvorana | m2 | 34.1 |  | 0 | #REF!
| sokl 10 cm | m | 24 |  | 0
| hodnik | m2 | 2.7 |  | 0 | 0
| sokl 10 cm | m | 3.3 |  | 0
| kuhinja | m2 | 11.3 |  | 0 | 0
| sokl 10 cm | m | 17 |  | 0
| wc | m2 | 2.1 |  | 0
| pred. WC - a | m2 | 2.1 |  | 0
| sokl 10 cm | m | 2.8 |  | 0
#REF!
3. | Opločenje trijema protukliznim mrazootpornim gres keramičkim pločicama za vanjske prostore otpornim na niske temperature, vrste, veličine i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Pločice polagati u ljepilo na AB ploču, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje otpornom na niske temperature, u boji po izboru projektanta. | m2 | 1.4 |  | 0 | #REF!
| sokl 10 cm | m | 1.3 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih površina zidova i stropova disperzivnom bojom (bijelom ili u tonu po izboru projektanta), s potrebnim predradnjama.
| zidovi | m2 | 132 |  | 0
| stropovi | m2 | 56 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.5. | FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava i izvedba certificiranog ETICS-a (prema ETAG 004) sustava toplinske izolacije vanjskih zidova iz ploča fasadnog EPS-a i XPS-a (sokl visine cca 0,5m), klasificirane otpornosti na požar minimalnog razreda reakcije na požar B-s1, d0 sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i pripremom podloge postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaglađenom akrilnom žbukom granulacije 1,50 mm ( dio sa EPS - om ) i akrilatnom mozaičnom žbukom na soklu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
| Izvedba fasadnog sustava vanjskih zidova sa sljedećim slojevima: - mort za lijepljenje i armiranje, nanos na min.40% površine, rubno-točkastom metodom. - toplinska izolacija iz fasadnog eps-a debljine d=12 cm, gustoće minimalno 15 kg/m3. Tehničke karakteristike: - Određivanje toplinskog otpora metodom sa zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Proizvodi s visokim i srednjim toplinskim otporom, : ʎ≤0,039 W/mK - 1. sloj (3-4mm) ljepila s staklenom armaturnom mrežicom minimalne čvrstoće 1900N/5cm, odnosno težine 160gr/m2 bez PVC-a - 2. sloj (1-2mm) ljepila (1+2 sloj min. 5 mm) - aktivni predpremaz - tankoslojna akrilna zaštitno-dekorativna žbuka - završna akrilna boja prema izboru investitora | m2 | 126 |  | 0
| Izvedba podnožja vanjskih zidova sa sljedećim slojevima: - obrada zida dvokomponentnom cementno/disperzijskom masom za izravnanje i hidroizolaciju podnožja zidova u dva premaza u svemu prema uputama odabranog proizvođača ( hidroizolaciju obračunati zasebno pod izolaterskim radovima, spoj s asfaltom izvesti uz hidroizolaciju sa dodatnim kitanjem) - mort za lijepljenje i armiranje za podnožja vanjskih zidova, kategorija uptrebe: III prema ETAG 004, nanos na min.40% površine, rubno-točkastom metodom. - toplinska izolacija iz rebrastih ploča s preklopom ekstrudiranog polisitrena XPS-a koeficijena toplinske provodljivosti (ʎ ≤ 0,036), čvrstoće na savijanje ≥ 115 kPa, debljine d=10.0 cm - 1. sloj (2mm) ljepila s staklenom armaturnom mrežicom minimalne čvrstoće 1900N/5cm, odnosno težine 160gr/m2 bez PVC-a - 2. sloj (1-2mm) ljepila (1+2 sloj min. 3 mm) - impregnacijski pred premaz (sušenje minimalno 24h) - vodoodbojni sloj mozaične žbuke prema izboru investitora | m2 | 19 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.6. | SANITARNA OPREMA
1. | Dobava i montaža umivaonika komplet sa sifonom i slavinom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža WC-a koji se sastoji od: WC školjke s PVC daskom i vodokotlića - niskomontažnog. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. | komplet | 2 |  | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
2.7. | KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Nabava, rezanje i postavljanje klupčica od prirodnog kamena debljine 3 cm, širine 30 cm. Klupčice se učvršćuju u cementni mort i na sidra od nehrđajučeg čelika. Svi elementi i materijali potrebni za montažu uključeni u cijenu. Završna obrada prema želji investitora. Provjeriti mjere na licu mjesta. | m | 6.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.8. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Nabava, izrada i montaža čeličnog stubišta.
Svi elementi su od čelika S 235.
Antikorozivna zaštita čel. elemenata štiti se s dvostrukim temeljnim premazom i to 2x30μm.
Gazišta stubišta se izvode od reljefnog toplo valjanog lima s uzorkom suza. Debljina lima 3 mm. Obračun po m2.
| konstrukcija stubišta | kg | 300 |  | 0
| gazišta stubišta | m2 | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## M2-Plinska instalacija
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - STROJARSKI RADOVI
NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI
stavka | opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Demontaža postojećeg fasadnog ormarića te zbrinjavanje istog na mjesni deponij.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećeg plinskog filtra i regulatora tlaka te naknadna montaža istih nakon obnove ovojnice zgrade.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža novog plinskog fasadnog ormarića dimenzija 400x400x220 mm. Točne dimenzije utvrditi nakon montaže opreme.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža i naknadna montaža postojećeg membranskog plinomjera proizvod tip G4 NO25.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Rekonstrukcija plinske stanice radi izgradnje ovojnice zgrade te spoj na postojeći cjevovod.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje nemjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju uz prisustvo distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI
1. | Ispiranje postojeće plinske instalacije inertnim plinom.
|  | m | 15 |  | 0
2. | Blindiranje postojećeg ogranka DN15 prema plinskoj peći, demontaža dijela plinske instalacije te odvoz na mjesni deponij.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda na mjestu blindiranja premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Sanacija svih oštećenih površina i zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| Pdv (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0

## M2-Instalacije grijanja
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - STROJARSKI RADOVI
INSTALACIJE GRIJANJA
stavka | opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Demontaža postojeće plinske peći te odvoz na mjesni deponij. U cijenu uračunati demontažu dimnjače te zatvaranje otvora u postojećem dimnjaku.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja plinskog kombiniranog kondenzacijskog uređaja za grijanje i za pripremu potrošne tople vode snage min. 18 kW na grijanju te cca 11 lit/min protoka tople vode komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| tip uređaja kao Vaillant ecoTEC VUW 186/5-3 ili jednakovrijedan Kriteriji jednakovrijednosti: Visoki stupanj iskoristivosti Nazivni toplinski kapacitet min 18kW Visokoučinkovita cirkulacijska crpka Modulacijsko područje 20 do 100% Razred energetske učinkovitosti A Ponuđeni proizvod: | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja regulacije ovisne o vanjskoj temperaturi sa tjednim programom i zaštitom od smrzavanja komplet sa ožičenjem vanjskog osjetnika i spojem na plinski uređaj. Regulacija treba biti kompatibilna sa ponuđenim plinskim uređajem.
| Ponuđeni proizvod: | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava zrako-dimovodnog pribora Ø60/100 za plinske kondenzacijske aparate.
| - produžetak 1,0 m | kom | 1 |  | 0
| - produžetak 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| - okomiti dimovod sa završetkom | kom | 1 |  | 0
| - obujmica za kosi krov | kom | 1 |  | 0
5. | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog uređaja od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN20 - navojni | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN20 - navojni | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja instalacije kanalizacije, s PVC cijevima i fitinzima za spoj odvoda kondenzata na fekalnu odvodnju. Dimenzija:
| DN50 | m | 8 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф15x1,0 | m | 68 |  | 0
| Ф18x1,0 | m | 22 |  | 0
11. | Dobava i montaža pločastih radijatora sa bočnim priključkom. U cijenu uključiti nosače se spojni i montažni materijal:
| 22/600/400 | kom | 2 |  | 0
| 22/600/1400 | kom | 1 |  | 0
| 22/600/1600 | kom | 2 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja termostatskih ventila sa termostatima za ugradnju na radijatore, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 5 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 5 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 5 |  | 0
15. | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija.
| 2xCu15 | kom | 4 |  | 0
16. | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
17. | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
18. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije, te elektroinstalaterski krugovi za napajanje strojarskih instalacija
|  | kpl | 1 |  | 0
19. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0
| Pdv (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0